Kontrola zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotní péče za  rok 2012

Dozorová činnost SÚKL v oblasti používání zdravotnických prostředků je zaměřena na plnění požadavků zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Cílem pravidelných kontrol SÚKL je zajistit, aby zdravotní péče byla poskytována vhodnými, bezpečnými a účinnými zdravotnickými prostředky tak, aby při jejich správném použití k účelům, pro které jsou určeny, nedošlo k poškození zdraví poskytovatelů ani pacientů.

V roce 2012 bylo inspektory odboru lékárenství a distribuce provedeno celkem 91 kontrol u poskytovatelů zdravotní péče (státních i nestátních zdravotnických zařízení), při kterých bylo kontrolováno 639 zdravotnických prostředků (dále jen „ZP“).

V tabulce č. 1 jsou uvedeny počty inspekcí uskutečněných podle plánu a počty cílených inspekcí provedených na základě podnětů.

Inspekce jsou hodnoceny stupnicí 1 až 3 dle výskytu a závažnosti zjištěných závad.

# Tabulka č. 1 Kontroly ZP u poskytovatelů zdravotní péče v roce 2012

| ZP | Povaha inspekce |  | Celkové hodnocení |  |  |  |  |  | Sankce (návrh na pokutu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2012 | celkem | na podnět | 1 | % | 2 | % | 3 | % |  |
| 1Q | 20 | 1 | 16 | 80,0 | 2 | 10,0 | 2 | 10,0 | 0 |
| 2Q | 28 | 6 | 17 | 61,0 | 9 | 32,0 | 2 | 7,0 | 0 |
| 3Q | 19 | 2 | 14 | 74,0 | 3 | 16,0 | 2 | 10,0 | 0 |
| 4Q | 24 | 1 | 20 | 83,3 | 3 | 12,5 | 1 | 4,2 | 1 |
| celkem | 91 | 10 | 67 | 73,6 | 17 | 18,7 | 7 | 7,7 | 1 |

Klasifikace

1 - 	bez závad nebo drobné závady

2 - 	významné závady

3 -	kritické závady

Podíl jednotlivých typů zjištěných závad uvádí příloha č. 1, nejčastější závady včetně klasifikace jejich závažnosti příloha č. 2.

Celkem bylo zkontrolováno 186 přístrojů, které byly uvedeny do provozu do konce roku 1999. Bez  závad bylo 111 přístrojů, u 75 přístrojů bylo zjištěno 129 závad (6 drobných závad,114 významných a 9 kritických), přičemž 41 přístrojů patřilo dle míry rizika pro uživatele do klasifikační třídy IIb. U všech 186 přístrojů byly kontrolovány doklady o splnění podmínek pro používání ZP při poskytování zdravotní péče.

Celkový počet kontrolovaných ZP, které byly uvedeny do provozu po roce 2000, byl 453 přístrojů, z toho bez závad bylo 290 přístrojů. U 163 přístrojů bylo identifikováno celkem 372 závad (35 drobných závad, 320 významných závad a 17 závad kritických), závady byly zjištěny u 83 přístrojů zařazených dle míry rizika pro uživatele do klasifikační třídy IIb. U všech 453 přístrojů byly kontrolovány doklady o splnění podmínek pro používání ZP při poskytování zdravotní péče.

Stanovených měřidel bylo kontrolováno v tomto období 98, z čehož neověřených bylo nalezeno 7 přístrojů, jednalo se o bezkontaktní tonometry.

Z porušení povinností stanovených zákonem o zdravotnických prostředcích bylo v rámci příkazního řízení vydáno jedno rozhodnutí o uložení pokuty ve výši 100.000,- Kč.

Příloha č. 1    Podíl jednotlivých typů závad

Příloha č. 2

Druhy nejčastějších závad a hodnocení jejich závažnosti

Odbor lékárenství a distribuce 					 	     RNDr. Pavla Coufalová

27.01.2013