## Slide 1
Praha, 24. 4. 2017

## Slide 2: Ohlášení změny údajů osoby
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Mgr. Petra Remešová, koordinátor správy systému RZPRO SZP
petra.remesova@sukl.cz
Ing. Barbora Hřibalová, odborný hodnotitel Oddělení registrace a notifikace
barbora.hribalova@sukl.cz
Praha, 24. 4. 2017

## Slide 3: Legislativní vymezení
Zákon 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále ZZP)
OHLÁŠENÍ ZMĚNY ÚDAJŮ OSOBY / Legislativní vymezení
Praha, 24. 4. 2017

## Slide 4: Legislativní vymezení
Zákon 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále ZZP)
§ 29 odst. 3 ZZP -
OHLÁŠENÍ ZMĚNY ÚDAJŮ OSOBY / Legislativní vymezení
Praha, 24. 4. 2017
v případě změny údajů uvedených v registraci, povinnost ohlásit tuto změnu do 30 dnů prostřednictvím RZPRO

## Slide 5: Správní poplatky
Ohlášení změny údajů osoby není zpoplatněno
(vychází z § 103 ZZP – změna zákona o správních poplatcích)
OHLÁŠENÍ ZMĚNY ÚDAJŮ OSOBY / Správní poplatky
Praha, 24. 4. 2017
Notes: 634/2004 Placené jsou:
Žádosti o prodloužení a notifikaci od výrobce/ zplnomocněného zástupce – 500
Žádosti o změnu od výrobce/ zplnomocněného zástupce – 50
Ohlášení činnosti – 2500
Žádost o povolení klinické zkoušky – 500
Žádost o vystavení FSC - 500

## Slide 6: Úvod
Ohlášení změny údajů osoby slouží k provedení změny v identifikačních údajích osoby nebo v registrovaných činnostech
  včetně změn doplňkových informací u jednotlivých činností
  je možné měnit identifikační údaje o osobě, údaje ve stávajících činnostech, případně smazat registrovanou činnost
  nelze přidávat další činnosti
OHLÁŠENÍ ZMĚNY ÚDAJŮ OSOBY / Úvod
Praha, 24. 4. 2017

## Slide 7: Formulář RZPRO – informace o oznamovateli
OHLÁŠENÍ ZMĚNY ÚDAJŮ OSOBY / Formulář RZPRO – informace o oznamovateli
Praha, 24. 4. 2017

## Slide 8: Formulář RZPRO – změna identifikačních údajů
OHLÁŠENÍ ZMĚNY ÚDAJŮ OSOBY / Formulář RZPRO – změna identifikačních údajů
Praha, 24. 4. 2017

## Slide 9: Formulář RZPRO – změna identifikačních údajů
OHLÁŠENÍ ZMĚNY ÚDAJŮ OSOBY / Formulář RZPRO – změna identifikačních údajů
Praha, 24. 4. 2017

## Slide 10: Formulář RZPRO – změna identifikačních údajů
OHLÁŠENÍ ZMĚNY ÚDAJŮ OSOBY / Formulář RZPRO – změna identifikačních údajů
Praha, 24. 4. 2017

## Slide 11: Předmět ohlášení změny údajů
Položka je aktivní pro uvedení změn (je předmětem ohlášení změny údajů)
Položka není aktivní pro uvedení změn (není předmětem ohlášení změny údajů)
OHLÁŠENÍ ZMĚNY ÚDAJŮ OSOBY / Předmět ohlášení změny údajů
Praha, 24. 4. 2017

## Slide 12: Formulář RZPRO – změny u jednotlivých činností
OHLÁŠENÍ ZMĚNY ÚDAJŮ OSOBY / Formulář RZPRO – změny u jednotlivých činností
Praha, 24. 4. 2017
- Generické skupiny vyráběných zdravotnických prostředků (GMDN kódy) (§ 28 odst. 2, písm. c) ZZP)
  - Přidání/odebrání
- Zdravotnický prostředek
  - Přidání (přinotifikace, § 33 odst. 2 ZZP)
  - Odebrání (uvedení informace, že ZP již není uváděn/dodáván na trh, § 35 odst. 6 ZZP)
- Výrobce, jehož ZP jsou servisovány (§ 28 odst. 2, písm. e) ZZP)
  - Přidání/odebrání/změna údajů
- Doklad o školení, kopie autorizace (§ 28 odst. 2, písm. e) ZZP)
  - Přidání/odebrání
- Mimoevropský výrobce, který je zastupován (§ 28 odst. 2, písm. d) ZZP)
  - Přidání/odebrání/změna údajů

## Slide 13: Předmět ohlášení změny údajů
Položka byla změněna
Položka nebyla změněna
Položka byla přidána
Položka byla odebrána
OHLÁŠENÍ ZMĚNY ÚDAJŮ OSOBY / Předmět ohlášení změny údajů
Praha, 24. 4. 2017

## Slide 14: Praktická ukázka
OHLÁŠENÍ ZMĚNY ÚDAJŮ OSOBY / Praktická ukázka
Praha, 24. 4. 2017
Krok po kroku v souladu s Manuálem č. 2 – Ohlášení změny údajů registrované osoby
http://www.sukl.cz/file/85421

## Slide 15: Upozornění
OHLÁŠENÍ ZMĚNY ÚDAJŮ OSOBY / Praktická ukázka
Praha, 24. 4. 2017
Nelze podat nové ohlášení změny činnosti v okamžiku, kdy na daný předmět změny je podané jiné ohlášení, které není ze strany SÚKL dosud vyřízeno.
Výjimkou je činnost distributor/dovozce, u kterých je možné podat další ohlášení změny aniž by bylo již podané ohlášení vyřízeno. Prostřednictvím ohlášení změny těchto činností se provádí přinotifikace ZP v souladu s § 33 odst. 2 ZZP.
Při změně činnosti osoba provádějící servis budete systém vyzváni na vložení adresy servisovaného výrobce do strukturovaného formuláře. Uvedené souvisí s úpravou RZPRO, tak aby byl v souladu s ROS a RUIAN.

## Slide 16: Užitečné odkazy
Nejčastější otázky a odpovědi
http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/otazky-a-odpovedi-1
Aktuální legislativa
http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/legislativa-zp
RZPRO manuály
http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/registr-zdravotnickych-prostredku
Kontakty
http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/kontakty-5
OHLÁŠENÍ ZMĚNY ÚDAJŮ OSOBY / Užitečné odkazy
Praha, 24. 4. 2017

## Slide 17: Kontakty
SÚKL – metodická podpora
272 185 333 – obecné dotazy
272 185 600 – odborné dotazy modul ZP
272 185 303 – odborné dotazy modul OSOBA
SZP_RZPRO_dotazy@sukl.cz
Řešení žádostí na úrovni RZPRO
(žádosti a ohlášení dle ZZP)
Datová schránka ID: qwfai2m
OHLÁŠENÍ ZMĚNY ÚDAJŮ OSOBY / Kontakty
Praha, 24. 4. 2017
ÚZIS, odbor KSRZIS
– technická podpora
608 323 040 – RZPRO
222 269 999 – obecná linka KSRZIS
helpdesk.registry@ksrzis.cz
Řešení žádostí na úrovni JSU
(jednotná správa uživatelů)

## Slide 18: Kontakty
SÚKL – metodická podpora
272 185 333 – obecné dotazy
272 185 600 – odborné dotazy modul ZP
272 185 303 – odborné dotazy modul OSOBA
OHLÁŠENÍ ZMĚNY ÚDAJŮ OSOBY / Kontakty
Praha, 24. 4. 2017
Telefonické kontakty na odborné hodnotitele – každý všední den od 10 do 11 hodin http://www.sukl.cz/modules/contacts/search.php

## Slide 19: Komunikace se SÚKL / KSRZIS
Spisová značka SÚKL
Stav žádosti / ohlášení
Print screen hlášek generovaných RZPRO
Registrační číslo
IČ
OHLÁŠENÍ ZMĚNY ÚDAJŮ OSOBY / Komunikace se SÚKL / KSRZIS
Praha, 24. 4. 2017

## Slide 20: Komunikace s KSRZIS - helpdesk
OHLÁŠENÍ ZMĚNY ÚDAJŮ OSOBY / Komunikace s KSRZIS - helpdesk
Praha, 24. 4. 2017

## Slide 21: Komunikace s KSRZIS - helpdesk
OHLÁŠENÍ ZMĚNY ÚDAJŮ OSOBY / Komunikace s KSRZIS - helpdesk
Praha, 24. 4. 2017

## Slide 22: Děkujeme za pozornost
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: +420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz
Praha, 24. 4. 2017