## Slide 2: Zdravotnické prostředky – platná legislativa a požadavky SÚKL při kontrole ZP u distributorů, dovozců a servisů ZP
Ing. Jakub Krátký
Inspektor
Oddělení kontroly
Sekce zdravotnických prostředků
Státní ústav pro kontrolu léčiv

## Slide 3: Legislativní rámec
Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ZP)
Vyhláška č. 62/2015 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii

## Slide 4: Legislativní rámec
zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o TP)
nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky
nařízení vlády č. 55/2015 Sb., o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

## Slide 5: Dovoz a distribuce zdravotnických prostředků
Uvedením na trh se rozumí první dodání ZP jiného než určeného pro klinickou zkoušku nebo hodnocení funkční způsobilosti se záměrem jeho rozšiřování nebo používání na trhu členských států EU, bez ohledu na to, zda je nový nebo plně obnovený.
Dovozem se rozumí uvedení ZP na trh, pokud byl pořízen mimo území členských států EU.
Distribucí se rozumí dodání ZP na trh, pokud byl pořízen na území členských států; za distribuci se nepovažuje poskytnutí ZP spotřebiteli, který jej dále nezpracovává ani jeho prostřednictvím neposkytuje služby třetím osobám.

## Slide 6: Okruhy povinností distributorů a dovozců
Povinnosti distributorů a dovozců vycházející ze zákona o ZP
  Ohlašovací a notifikační povinnost
  Obecné povinnosti dovozců a distributorů ZP
  Požadavky správné distribuční a dovozní praxe
  Povinnosti z oblasti vigilance
Povinnosti vycházející ze zákona o TP
  Obecné povinnosti dovozců a distributorů ZP
  Technické požadavky na ZP

## Slide 7: Ohlašovací povinnost
Osoba, která na území ČR hodlá působit jako dovozce, distributor nebo osoba provádějící servis, musí Ústavu ohlásit svou činnost před jejím zahájením.
Ohlašovací povinnost se nevztahuje na dovozce a distributora ZP třídy I a ZP in vitro, který nenáleží do seznamu A nebo B ani není ZP pro sebetestování.

## Slide 8: Notifikační povinnost
Distributor nebo dovozce ZP je povinen podat Ústavu žádost o jeho notifikaci do 15 dnů ode dne jeho uvedení na trh nebo dodání na trh v České republice.
Povinnost notifikace se nevztahuje na individuálně zhotovený ZP, na ZP třídy I a na ZP in vitro, který nenáleží do seznamu A ani seznamu B a ani není ZP pro sebetestování.

## Slide 9: Obecné povinnosti dovozců a distributorů ZP podle zákona o ZP
Distribuci/dovoz smí provádět pouze distributor/dovozce registrovaný Ústavem.
Distribuován a dovážen smí být pouze ZP, u kterého bylo vydáno prohlášení o shodě a který byl opatřen označením CE (neplatí pro individuálně zhotovený ZP).
Zajistit skladování a nakládání se ZP v souladu s návodem a pokyny výrobce; u ZP třídy IIb, III a AIZP musí být distributor a dovozce proškolen výrobcem, zplnomocněným zástupcem (ZZ) nebo osobou jimi písemně pověřenou (povinnost mít o školení doklad); povinnost proškolení se nevztahuje na ZP třídy IIb a III, jejichž použití a nakládání s nimi je všeobecně známé;

## Slide 10: Správná distribuční a dovozní praxe
Distributor i dovozce musí zajistit podmínky skladování stanovené výrobcem ZP
Pokud výrobce nestanoví specifické podmínky přepravy, je nutné v rámci dopravy dodržovat skladovací podmínky.
Skladovací prostory suché, čisté, nekontaminované, oddělené od denních místností, jídelen, úklidu a WC.
Při skladování – teplotní požadavky stanovené výrobcem ZP, musí se měřit a zaznamenávat denní teplotní minima a maxima.
ZP proexpirovaný, kontaminovaný, s porušeným obalem, s podezřením na zhoršení funkčnosti, v reklamaci, stažený z trhu nebo oběhu musí být skladovaný odděleně na označeném místě.
Viditelně umístěné záznamy o provedené kontrole úklidu.

## Slide 11: Písemné postupy
Pro pravidelnou očistu, úklid a jeho kontrolu.
Pro činnost objednávání, příjmu, kontroly dodávek, skladování, dodávání odběrateli včetně dopravy.
Pro reklamační řízení, včetně záznamů o reklamacích.
Interní systém kontrol – musí být popsán a realizován alespoň jednou ročně.
Opatření k nápravě na základě výstupů z interních kontrol

## Slide 12: Dokumentace
O přijímaném, dodávaném nebo vyskladňovaném ZP
  identifikace ZP (sériové číslo, číslo šarže)
  datum spotřeby, je-li výrobcem stanoveno,
  množství přijímaného, dodávaného či vyskladňovaného ZP
  identifikaci odběratelů
Týkající se stahování ZP při (podezření na) nežádoucí příhodě
Dokumentace se uchovává 5 let

## Slide 13: Povinnosti distributorů a dovozců ZP v rámci vigilance
Písemně oznámit výrobci (ZZ) a Ústavu podezření na nežádoucí příhodu, a to do 15 dnů.
Provést bezpečnostní nápravné opatření stanovené výrobcem nebo Ústavem.
Zaslat Ústavu informace o stanoveném bezpečnostním nápravném opatření, a to do 10 dní.
Oznámit Ústavu dokončení stanoveného bezpečnostního nápravného opatření, a to do 10 dní.

## Slide 14: Obecné povinnosti distributorů a dovozců vycházející ze zákona o TP
Distributor i dovozce je povinen jednat tak, aby zabránil distribuci stanovených výrobků, které zjevně nesplňují požadavky zákona.
Dovozce i distributor, který má důvod se domnívat, že ZP, který uvedl nebo dodal na trh, nesplňuje požadavky tohoto zákona nebo nařízení vlády, je povinen činit nezbytná opatření směřující k uvedení výrobku do souladu s těmito požadavky, stažení výrobku z trhu nebo navrácení stanoveného výrobku, který již byl dodán uživateli.

## Slide 15: Technické požadavky na ZP
Na trh nebo do provozu může být zdravotnický prostředek uveden, jestliže je opatřen označením CE, výrobce vydal prohlášení o shodě a byly k němu přiloženy informace o jeho použití v českém jazyce v souladu s tímto nařízením.
Informace poskytované výrobcem – informace na značení a v návodu k použití.

## Slide 16: Servis zdravotnických prostředků
Provádění bezpečnostně technických kontrol a oprav ZP v souladu s pokyny výrobce, tímto zákonem a jinými právními předpisy.
Oprava a bezpečnostně technická kontrola individuálně zhotoveného zdravotnického prostředku se nepovažuje za servis podle tohoto zákona.
Může jej provádět pouze osoba registrovaná Ústavem jako osoba provádějící servis.
Revize do servisu ZP nepatří!

## Slide 17: Bezpečnostně technická kontrola
Realizace pravidelných úkonů směřujících k zachování bezpečnosti a plné funkčnosti zdravotnického prostředku
Součástí BTK je i elektrická kontrola.
Rozsah a četnost BTK stanoví výrobce. Pokud výrobce takto neučiní, provádí se BTK dle zákona o ZP připojeného ke zdroji elektrické energie minimálně každé 2 roky.
Po provedení BTK musí pracovník provádějící BTK o ní pořídit písemný protokol. Poskytovatel musí tento protokol uchovávat ještě rok po vyřazení ZP z používání.

## Slide 18: Bezpečnostně technická kontrola – požadavky na pracovníky
Požadavky kvalifikace a odborné praxe.
U ZP, který je elektrickým zařízením, je třeba patřičná odborná způsobilost v elektrotechnice.
Všichni pracovníci provádějící BTK musí být proškoleni výrobcem nebo jím pověřenou osobou, popřípadě zplnomocněným zástupcem daného výrobce nebo jím pověřenou osobou.
Pokud není výrobcem stanoveno jinak, výše uvedené požadavky se nevztahují na BTK prováděnou u ZP třídy I bez měřicí funkce nebo u ZP třídy I, který není elektrickým zařízením.

## Slide 19: Oprava ZP
Soubor úkonů, jimiž se poškozený zdravotnický prostředek vrátí do původního nebo provozuschopného stavu, přičemž nedojde ke změně technických parametrů nebo určeného účelu.
Po provedení opravy, která by mohla ovlivnit konstrukční nebo funkční prvky ZP, musí pracovník provádějící opravu přezkoušet bezpečnost a funkčnost zdravotnického prostředku a o tomto přezkoušení pořídit písemný protokol. Poskytovatel musí tento protokol uchovávat po celou dobu používání zdravotnického prostředku, a dále po dobu 1 roku ode dne vyřazení ZP z používání.

## Slide 20: Oprava – požadavky na pracovníky
Požadavky kvalifikace a odborné praxe.
U ZP, který je elektrickým zařízením, je třeba patřičná odborná způsobilost v elektrotechnice.
Všichni pracovníci provádějící opravy ZP musí být proškoleni výrobcem, jím pověřenou osobou, popř. ZZ výrobce nebo jím pověřenou osobou.
Pokud je součástí ZP plynové/tlakové zařízení, požaduje se i odborná způsobilost pro opravy plynových/tlakových zařízení.
Pokud není výrobcem stanoveno jinak, výše uvedené požadavky se nevztahují na opravy prováděné u ZP třídy I bez měřicí funkce nebo u ZP třídy I, který není elektrickým zařízením.

## Slide 21: Děkujeme za pozornost
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: +420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz