## Slide 1: Ohlašovací povinnost distributorů / dovozců
Mgr. Petra Remešová
Sekce regulace zdravotnických prostředků

## Slide 2: Systémy používané v ČR – stav do spuštění EUDAMED povinně
Systémy v oblasti regulace zdravotnických prostředků
Systémy používané v ČR – stav do spuštění EUDAMED povinně
Informační systém zdravotnických prostředků
Ohlašovací povinnost distributorů, osob provádějících servis, výrobců prostředků na zakázku
Zařazování zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz do systému úhrad
Registr zdravotnických prostředků
Registrace výrobců, zplnomocněných zástupců, dovozců
Hlášení etických komisí pro zdravotnické prostředky
Notifikace zdravotnických prostředků
Povolování klinických zkoušek
Povolování studií funkční způsobilosti
Hlášení přebalených / přeznačených ZP dle čl. 16 odst. 4 MDR
Jiné klinické zkoušky dle čl. 82 MDR
Certifikát o volném prodeji
Data o hospodářských subjektech / prostředcích
Povinný EUDAMED
Notes: V oblasti regulace ZP se využívají v tento okamžik 2 systémy na národní úrovni a to z důvodu zpoždění EK při spouštění evropské databáze EUDAMED, ktrá se del MDR/IVDR má stát jednotným zdrojem informací o ZP a subjektech. ISZP již vyplývá z ZoZP, nicméně mělo být napojeno na EUDamed a poživíat data o ZP a subjektech. V tento okamžik jsou někdteé procesy nastaveny dle přechodných ustanovení ZoZP. Používá se pro hlášení DIS,SER,VYR, což původně bylo v RZPRO odkud byly ohlášené činnosti migrované.

## Slide 3: Informace na nových webových stránkách SÚKL
Systémy v oblasti regulace zdravotnických prostředků
Informace na nových webových stránkách SÚKL

## Slide 4: ISZP – aktuální info
Informace na webových stránkách - https://sukl.gov.cz/
Systémy v oblasti regulace zdravotnických prostředků
ISZP – aktuální info
Notes: Veškeré informace týkající se ISZP najdete na internetových stránkách Ústavu. K xx říjnak byl spuštěn nový web a veškeré informace z niszp.cz tam byly přemístěn. Informace k ISZP najdete pod částí

## Slide 5: Procesy modulu osoby dle zákona č. 375/2022 Sb. - distributor
Ohlášení činnosti – správní poplatek 3000 Kč (§23)
Změnové ohlášení – (DIS – ohlášení prostředku) (§ 25 odst. 1)
Potvrzení správnosti údajů (§ 25 odst. 2)
Výzva k nápravě údajů v případě nesouladu dat – reakce změnové ohlášení ve stanovené
lhůtě (§24 odst. 3)
Obnovení činnosti – správní poplatek 1500 Kč (§ 25 ods. 3)
Výmaz činnosti (§24 odst.2)
Notifikace zdravotnického prostředku
Platnost zdravotnického prostředku – žádost o prodloužení platnosti
Systémy v oblasti regulace zdravotnických prostředků
Procesy modulu osoby dle zákona č. 375/2022 Sb. - distributor

## Slide 6: ISZP – aktuální stav
Potvrzení správnosti údajů – 3. 2. 2025 odcházel notifikační email upozorňující na konec platnosti činnosti za 30 dní
Pokud ve lhůtě nebyla potvrzena správnost údajů nebo podána změna – Oznámení o zneplatnění činnosti
Pokud údaje nebyly v pořádku – vydána Výzva k nápravě údajů (lhůta pro podání změnového ohlášení)
V případě nereagování ve lhůtě – Rozhodnutí o výmazu činnost
Obnovení činnosti – 6 měsíců od zneplatnění ( 1 500 Kč)
Systémy v oblasti regulace zdravotnických prostředků
ISZP – aktuální stav

## Slide 7: Přebalování / přeznačování
Čl. 16 odst. 4 MDR / IVDR
Nejpozději 28 dní předtím, než je přeznačený či přebalený prostředek dodán na trh, informují distributoři či dovozci provádějící některou z činností uvedených v odst. 2 písm. a) a b) výrobce a příslušný orgán členského státu, ve kterém zamýšlejí prostředek dodat na trh, o tom, že chtějí dodávat na trh přeznačený či přebalený prostředek, a na požádání poskytnou výrobci a příslušnému orgánu vzorek či maketu přeznačeného nebo přebaleného prostředku, včetně veškerých přeložených označení a návodů k použití. V rámci stejného období 28 dní předloží distributor nebo dovozce příslušnému orgánu certifikát vydaný oznámeným subjektem jmenovaným pro typ prostředků, na který se vztahují činnosti uvedené v odst. 2 písm. a) a b), potvrzující, že jejich systém řízení kvality odpovídá požadavkům stanoveným v odstavci 3.
§ 7 odst. 5 zákona č. 375/2022 Sb.
Informace podle čl. 16 odst. 4 nařízení o zdravotnických prostředcích nebo podle čl. 16 odst. 4 nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro podávají distributoři nebo dovozci Ústavu prostřednictvím Informačního systému zdravotnických prostředků.
Systémy v oblasti regulace zdravotnických prostředků
Přebalování / přeznačování

## Slide 8: Nejčastější chyby v ISZP
Žádost o přístup
  Není doloženo oprávnění jednat za společnost
  Není nastaven účet v externích identitách – certifikát a oprávněné osoby
Žádost o plnou moc
  Není doložen originál plné moci
  Není nahrán scan originálu v žádosti v ISZP
Modul osob
  Hromadný import – není uloženo ve formátu UTF-8
Systémy v oblasti regulace zdravotnických prostředků
Nejčastější chyby v ISZP

## Slide 9: RZPRO – dovozce
Ohlášení činnosti – na 5 let, nutnost prodloužení
Notifikace prostředku – na 5 let, nutnost prodloužení
Posouzení shody dle MDR/IVDR – žádost o změnu notifikace
  Návod k použití
Jak poznám, že výrobce uvádí prostředek na trh v souladu s přechodnými ustanoveními MDR/IVDR tzn. že je legacy device?
Systémy v oblasti regulace zdravotnických prostředků
RZPRO – dovozce

## Slide 10: Doložení splnění podmínek pro uvádění na trh legacy devices – přechodná ustanovení MDR/IVDR
Čestné prohlášení výrobce / zplnomocněného zástupce
Prohlášení výrobce dle vzoru Manufacturer’s Declaration in relation to Regulation (EU) 2023/607 - MedTech Europe
„potvrzující dopis“ vydaný oznámeným subjektem, který doloží přijetí žádosti výrobce o posouzení shody a uzavření písemné dohody md_confirmation-letter-2023-607-nbcg.docx
Kopie dokumentů (uzavřená dohoda s oznámeným subjektem, podané žádosti apod.)
MDCG dokumenty – otázky a odpovědi
  Q&A – Prodloužení přechodného období MDR a odstranění lhůt pro doprodej 592008f6-3456-4afb-a13a-733a87da1b00_en (ČJ verze mdr_proposal_extension-q-n-a_původní dokument062023.pdf)
  Q&A - Prodloužení přechodného období IVDR dfd7a1c6-f319-4682-9bac-77bef1165818_en
Systémy v oblasti regulace zdravotnických prostředků
Doložení splnění podmínek pro uvádění na trh legacy devices – přechodná ustanovení MDR/IVDR

## Slide 11: EUDAMED - spuštění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1860 ze dne 13. června 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2017/745 a (EU) 2017/746, pokud jde o postupné zavádění databáze Eudamed, povinnost informovat v případě přerušení nebo ukončení dodávek a přechodná ustanovení pro některé diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
Systémy v oblasti regulace zdravotnických prostředků
EUDAMED - spuštění

## Slide 12: EUDAMED – časový harmonogram spuštění
Systémy v oblasti regulace zdravotnických prostředků
EUDAMED – časový harmonogram spuštění

## Slide 13: Harmonogram spuštění modulů ACT/UDI/CERT/MS
Systémy v oblasti regulace zdravotnických prostředků
Harmonogram spuštění modulů ACT/UDI/CERT/MS
Netýká se modulu VIG

## Slide 14: Klíčové milníky spouštění EUDAMED – plán Evropské komise
1. 7. 2025 – oznámení o spuštění plně funkčního EUDAMED v Úředním věstníku EU
1. 1. 2026 – povinné použití EUDAMED – Actors/UDI/Certifikáty/Dozor nad trhem
1. 1. 2026 – oznámení o spuštění modulu Vigilance v Úředním věstníku EU
1. 7. 2026 – povinné použití Vigilančního modulu
Systémy v oblasti regulace zdravotnických prostředků
Klíčové milníky spouštění EUDAMED
Notes: Od zveřejnění v úředním věstníku běží lhůta 6 měsíců pro povinné použití eudamadu.

## Slide 15: Registrační povinnost hospodářských subjektů – Dovozce
Registrace hospodářských subjektů již může probíhat
Do 6 měsíců od oznámení v Úředním věstníku zaregistrovat subjekt – získat SRN– do 1. 1. 2026
Žádost o SRN bude zpoplatněna správním poplatkem ve výši 3000 Kč až od okamžiku povinného použití EUDAMED
Žádost o SRN validuje příslušný orgán – SÚKL
  Prohlášení o odpovědnosti za bezpečnost informací – nutný podpis osoba oprávněné jednat za společnost
  DIČ, číslo EORI, vnitrostátní obchodní rejstřík – v ČR povinné
Systémy v oblasti regulace zdravotnických prostředků
Registrační povinnost hospodářských subjektů

## Slide 16: Modul Actors (aktéři) - procesy
Dovozce označuje výrobce mimo EU, jejichž ZP uvádí na trh
Manage actor data (změny)
  Create new version (vytvořit novou verzi)
  DIČ, číslo EORI, vnitrostátní obchodní rejstřík – nelze měnit, nutná žádost na UDI helpdesk
  Potvrzení správnosti údajů – 1x / rok nebo vytvoří aktér novou verzi
EK připravuje pravidla týkající se fúzí, koupí apod. - dopad na UDI
Systémy v oblasti regulace zdravotnických prostředků
Modul Actors (aktéři) - procesy

## Slide 17: ISZP – změny související se spuštěním EUDAMED
Ohlašovací povinnost distributorů
  Výběr základního UDI-DI staženého z EUDAMED
  Vložit určený účel v ČJ
Ohlašovací povinnosti osob provádějících servis
  Výběr výrobce dle SRN
  Možnost ručního vložení výrobce, který není v EUDAMED (např. zanikl)
Správní poplatek za přidělení SRN
  Žádost v EUDAMED
  Předpis platby generuje ISZP
Systémy v oblasti regulace zdravotnických prostředků
ISZP – změny související se spuštěním EUDAMED

## Slide 18: ISZP – změny související se spuštěním EUDAMED
Modul přebalení / přeznačení
  Prostředky se budou vybírat na úrovni základního UDI-DI
Žádost o certifikát o volném prodeji
  Prostředky se budou vybírat na úrovni základního UDI-DI
Systémy v oblasti regulace zdravotnických prostředků
ISZP – změny související se spuštěním EUDAMED

## Slide 19: dotazník spokojenosti
Máte zkušenosti se SÚKL?
Podělte se o ně s námi!
SÚKL se jako každá organizace snaží zlepšovat a rozvíjet poskytované služby.
Budeme proto rádi, když nám dáte zpětnou vazbu vyplněním následujícího dotazníku.
Předem děkujeme za spolupráci a za čas věnovaný odpovědím.
Dotazník spokojenosti:

## Slide 20
Aplikace navíc nabízí i benefity pro pacienty, např. možnost přístupu ke všem údajům o své elektronické preskripci, včetně lékového záznamu a nastavení souhlasů k němu.
Upozorňujeme, že při aktivaci aplikace budete vyzvání k ověření vaší identity prostřednictvím identity občana.
Už máte naši aplikaci eRecept?
Aplikace ke stažení: